## CUPS
CUPS | CENTRO / INSTALACIÓN | Dirección | TM | Nº contador | Tarifa | P1 (kW) | P2 (kW) | P3 (kW)
S.T. Recursos Humanos
ES0031607425141001HQ0F | A.E.A. TEJINA | C/ Palermo, 2 Tejina-La Laguna |  | B2057036 | 2.0A | 5
ES0031607311513002RK0F | A.E.A. FASNIA | Ctra. Fasnia-Los Roques 19 Fasnia |  | 2287979 | 2.0A | 2.6
ES0031601023415001PS0F | A.E.A. GUÍA DE ISORA | Avda. Constitución, s/n Guía de Isora |  | 99502852 | 2.1A | 13.586
ES0031607210360003JX0F | A.E.A. BUENAVISTA DEL NORTE 1 | C/ El Horno, 1 Buenavista del Norte |  | 302740635 | 2.0A | 3.3
ES0031607210360002JD0F | A.E.A. BUENAVISTA DEL NORTE 2 | C/ El Horno, 1 1-B Buenavista del Norte |  | 302740225 | 2.0A | 3.3
ES0031607210360001JP0F | A.E.A. BUENAVISTA DEL NORTE 3 | C/ El Horno, 1 1-A Buenavista del Norte |  | 302736025 | 2.0A | 3.3
ES0031607434328003NJ0F | A.E.A. TACORONTE | Ctra. Tacoronte a Tejina, 15 Tacoronte |  | 304433780 | 2.0A | 8.8
ES0031601060284001TS0F | A.E.A GÜÍMAR – ZONAS COMUNES | C/ de Canarias 2-C Güiímar |  | 6215909 | 2.0A | 3.52
ES0031607254775001CF0F | CENTRO DE BIODIVERSIDAD TACORONTE | Ctra. Tacoronte a Tejina, 20 Tacoronte |  | 20480 | 2.1A | 12.18
ES0031607305304001LP0F | A.E.A. LA OROTAVA | Plaza de la Constitución, 4 La Orotava |  | 76391238 | 2.1A | 13.7
ES0031601199529001WW0F | A.E.A. LA LAGUNA | Plaza el Adelantado, 11 Hotel Nivaria, La Laguna |  | 50531192 | 2.1A | 13.856
ES0031601060284003TV0F | A.E.A. GÜÍMAR – ASCENSOR | C/ de Canarias 2-C Güímar |  | 5700671 | 2.1A | 13.15
ES0031601060284005TL0F | A.E.A. GÜÍMAR – OFICINA | C/ de Canarias 2-C Güímar |  | 63007206 | 3.0A | 18.41 | 18.41 | 18.41
ES0031607584175004GJ0F | A.E.A. VALLE SAN LORENZO | Carretera General TF-122 Valle San Lorenzo |  | 94707780 | 3.0A | 15.78 | 15.78 | 15.78
ES0031601189734001TN0F | OFICINAS ICOD | C/ Key Muñoz, 5 Icod de los Vinos |  | 86838378 | 3.0A | 78 | 78 | 78
ES0031601247379001VC0F | APARCAMIENTO PLAZA ESPAÑA | P. España-Aparcamiento S/C de Tenerife |  | 85124920 | 3.0A | 45 | 45 | 45
ES0031607281382002SX0F | I.I.I.C. | C/ Candelaria, 25 S/C de Tenerife |  | 73313364 | 3.0A | 35 | 35 | 35
ES0031607516350001JD0F | PALACIO INSULAR | Plaza de España, s/n 38003 S/C de Tenerife |  | 79400480 | 3.1A | 320 | 320 | 320
ES0031607526209002ZZ0F | EDIF. ALCALDE MANDILLO | C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8 38007 S/C de Tenerife |  | 77091802 | 3.1A | 250 | 250 | 250
S.T. de Agricultura y Desarrollo Rural
ES0031601090326001GJ0F | FINCA LA MOSCA | Camino La Barranquera Valle Guerra, La Laguna |  | 80539686 | 2.0A | 7.89
ES0031607594452001DN0F | FINCA BOQUÍN – CARPINTERÍA | Callejón Boquín, 7 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 106944 | 2.0A | 4
ES0031607487700001HM0F | FINCA BOQUÍN – CENTRO DE VISITAS | C/ San Antonio, 16 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 300142263 | 2.0A | 5.5
ES0031607594453001FT0F | FINCA BOQUÍN – CASA VIGILANTE | Callejón Boquín, 2 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 6443492 | 2.0A | 6.1
ES0031607215882001AF0F | FINCA BOQUÍN – ALMACÉN | C/ San Antonio, 16 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 300142297 | 2.0A | 1.2
ES0031607215879001XC0F | FINCA BOQUÍN – CASA 1 | C/ San Antonio, 16 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 300142298 | 2.0A | 1.2
ES0031607500152001NN0F | FINCA LAS HACIENDAS | Camino Las Haciendas, 2 Araya, Candelaria |  | 75991576 | 2.0A | 1.2
ES0031607492362001ZC0F | FINCA LA QUINTA ROJA – Vivienda 1 | Ctra. Gral. San Pedro Las Cruces, Nº 2, Garachico |  | 13815659 | 2.0A | 5.75
ES0401661050444004NT0F | CCBAT JARDÍN BOTÁNICO | C/ Retama, 2, planta 2, Puerto de la Cruz |  |  | 2.0A | 10.392
ES0031607547778001HG0F | FINCA LA QUINTA ROJA – Bomba extracción | Ctra. Gral. San Pedro Las Cruces, nº 3B, Garachico |  | 50056969 | 3.0A | 17.321 | 17.321 | 17.321
ES0031607492362002ZK0F | FINCA LA QUINTA ROJA – Vivienda 3 | Ctra. Gral. San Pedro Las Cruces, nº 2, Garachico |  | 99837738 | 3.0A | 17.321 | 17.321 | 17.321
ES0031607424028001LD0F | MUSEO CASA DEL VINO | C/ San Simón, s/n El Sauzal |  | 97716980 | 3.0A | 33.1 | 33.1 | 33.1
ES0031607319094001CJ0F | LABORATORIO DE VINOS | C/ Teobaldo Power, 11 Güímar |  | 99818050 | 3.0A | 29 | 29 | 29
ES0031607424028002LX0F | CASA DE LA MIEL | C/ San Simón, Finca La Baranda, El Sauzal |  | 75515121 | 3.0A | 24.999 | 24.999 | 24.999
S.A. de Hacienda y Patrimonio
ES0031607604841001PG0F | NAVE DE GÜÍMAR | Políg. Industrial de Güímar Nave 5, Manzana VIII, Candelaria |  | 97009673 | 2.0A | 2.6
S.T. de Patrimonio y Mantenimiento
ES0031607485961001XN0F | TALLER LA CUESTA | C/ Arguijón, 14, Barrio La Candelaria, La Cuesta–La Laguna |  | 1932108 | 2.0A | 8
S.A. de Educación
ES0031607293527011WF0F | CENTRO SOCIAL DE LOS REALEJOS | C/ Hierro, 1, Vivienda 5 Los Realejos |  | B451847 | 2.0A | 1.2
ES0031607304993001KZ0F | CENTRO SOCIAL DE LA OROTAVA | Av. Sor Soledad Cobián, 20 La Orotava |  | 301285824 | 2.1A | 14.49
S.A. Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico
ES0031601070638001HJ0F | CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA | Campam. La Esperanza La Esperanza, El Rosario |  | 94011319 | 3.0A | 35 | 35 | 35
ES0031607272967006FR0F | CENTRO DE INF. JUVENIL SAN JOSÉ | C/ Bethencourt Alfonso, 17 Santa Cruz de Tenerife |  | 95347765 | 3.0A | 29.77 | 29.77 | 29.77
S.T. Ganadería y Pesca
ES0031607314474002XR0F | FINCA EL HELECHO – Aula natural | Finca El Helecho Lugar El Bueno, Arico |  | 88496776 | 3.0A | 18 | 18 | 18
ES0031601243147001VC0F | CASA DEL GANADERO | Avda. San Diego, 38 La Laguna |  | 85344897 | 3.0A | 43 | 43 | 43
ES0031601021293001TH0F | CENTRAL LECHERA DE SANTA ÚRSULA | C/ Camino del Mar, s/n Santa Úrsula |  | 83735851 | 3.1A | 250 | 250 | 250
ES0031601283622001RB0F | FINCA DATA DEL CORONADO | Paraje El Poleo, Data del Coronado, La Esperanza |  | 8509003 | 3.1A | 21.903 | 21.903 | 21.903
S.T. Gestión Ambiental
ES0031601094545001ZP0F | PARQUE RURAL ANAGA CRUZ CARMEN | Cruz del Carmen-Parque Rural CC.Visitante Las Mercedes – La Laguna |  | 104772 | 2.0A | 5.26
ES0031601094545002ZD0F | LOCAL BOMBEROS CRUZ DEL CARMEN | Cruz del Carmen-Parque Rural Local Bomberos Las Mercedes – La Laguna |  | 301767079 | 2.0A | 4.4
ES0031607514638001YZ0F | DEPÓSITO EL BAILADERO P. RURAL ANAGA | Carretera El Bailadero - Chamorga TF-123 Albergue, Taganana |  | 301077206 | 2.0A | 3.3
ES0031601279445001TH0F | ESTACIÓN METEREOLÓGICA EL PALMAR | Estación Metereológica Teno Alto – El Bailadero Buenavista del Norte |  | 304582087 | 2.0A | 3.45
ES0031601094545004ZB0F | OFICINA AGENTES PARQUE RURAL DE ANAGA | Camino de Las Mercedes a Cruz del Carmen, La Laguna |  | 202835 | 2.0A | 6.928
ES0031601191215003ZK0F | ALMACÉN COMPLEJO LOS PEDREGALES | Complejo Agroalimentario Los Pedregales, El Palmar, Buenavista del Norte |  | 302484323 | 2.0A | 5.75
ES0031601129736015YX0F | CENTRO DE TRABAJO EL TROMPO | Av.Molinos 7-CC El Trompo E-C2 Bjo Local 11 San Jerónimo – La Orotava |  | 85523961 | 3.0A | 24.249 | 24.249 | 24.249
ES0031607299703001KZ0F | GRANJA CINEGÉTICA AGUAMANSA | Ctra TF-21 Granja Cinegética de Aguamansa - La Orotava |  | 63311951 | 3.0A | 16.4 | 16.4 | 16.4
ES0031607523954001CW0F | CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA | Carretera La Esperanza Centro Ambiental La Tahonilla - La Laguna |  | 86704084 | 3.0A | 44 | 44 | 44
ES0031601019457001FQ0F | OFICINA PARQUE RURAL DE TENO | C/ Los Pedregales, s/n El Palmar/Parque Rural Teno Buenavista del Norte |  | 28503328 | 3.0A | 17.321 | 17.321 | 17.321
S.T. Gestión Forestal
ES0031607498967003XC0F | ALMACÉN DE CHÍO | Paseo Libertad 47 Almacén Chio, Guía de Isora |  | 11313668 | 2.0A | 2.76
ES0031601010123001QZ0F | CENTRO DE INCENDIOS DE ERJOS | Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque |  | 300590894 | 2.0A | 2.64
ES0031607290838001CL0F | CASA FORESTAL DE ICOD EL ALTO | Carretera La Corona 32 Icod el Alto, Los Realejos |  | 302120990 | 2.0A | 4.4
ES0031607250986001FG0F | CASA FORESTAL DE AGUA GARCÍA | C/ Madre del Agua, 2 Casa Forestal, Agua García |  | 301564495 | 2.0A | 3
ES0031607610276001XN0F | CASA FORESTAL DE VILAFLOR | Carretera General Vilaflor Casa Forestal, Vilaflor |  | 100199950 | 2.0A | 3
ES0031607493169002AC0F | INMUEBLE LA GUANCHA | C/ Pino, 23 La Guancha |  | 302299547 | 2.0A | 4.4
ES0031607322660001KR0F | OFIC. ATENCIÓN PÚBLICO LA ESPERANZA | C/ La Sardinera 11, Oficina Local La Esperanza – El Rosario |  | 41929329 | 2.0A | 3
ES0031607299060001XW0F | PISCIFACTORÍA DE AGUAMANSA | Carretera General TF-21 Piscifactoría Aguamansa – La Orotava |  | 106940 | 2.0A | 3
ES0031607500750001EN0F | TORRE DE INCENDIOS DE BOLICO | Carretera General TF-82 Bolico - Est. Emis. Rad. Valle de Arriba-Santiago del Teide |  | 10156822 | 2.0A | 7.9
ES0031607430968001KN0F | CASA FORESTAL DE LA ESPERANZA 2 | Ctra. General C-824, 120 Km 8,2 Viv.2, La Esperanza – El Rosario |  | 6074565 | 2.0A | 4.4
ES0031607543446002VD0F | CENTRO DE TRABAJO BCO. LAS LAJAS | C/ Camino la Cuesta 55-A Viv. Barranco de las Lajas, Tacoronte |  | 6074196 | 2.0A | 3.3
ES0031607493169001AL0F | CASA FORESTAL DE LA GUANCHA | C/ Pino, 23 La Guancha |  | 302299329 | 2.0A | 3.3
ES0031607491561001XH0F | CASA FORESTAL DE LA MONTAÑETA | Ctra. Vega a La Montañeta, 2 La Montañeta - Garachico |  | 1502667 | 2.0A | 4.4
ES0031607491562001PY0F | CENTRO DE TRABAJO DE LA MONTAÑETA | Ctra. la Vega a la Montañeta, 2-A Depósito la Montañeta, Garachico |  | 20100874 | 2.1A | 13.1
ES0031601321293001HR0F | EDIFICIO DE BRIGADAS FORESTALES LA TAHONILLA | Camino San Francisco de Paula, Ctra. Gral. de La Esperanza, La Laguna |  |  | 2.1A | 14.206
ES0031607479108002LR0F | CENTRO DE TRABAJO DE BUEN PASO | Carretera Buen Paso, 30, Salón Buen Paso – Icod de los Vinos |  | 986317 | 3.0A | 27.713 | 27.713 | 27.713
ES0031601283749001AM0F | BASE BRIFOR LA GUANCHA | C/ La Caldera, Edificio PLG.13 – PCL27, La Guancha |  | 83040097 | 3.0A | 31.18 | 31.18 | 31.18
S.A. de Turismo
ES0031601247380001SP0F | OF. INF. Y TURISMO PLAZA DE ESPAÑA | Plaza de España-Pabellón 1 Ofc. Turismo, S/C de Tenerife |  | 301057733 | 2.1A | 10.35
S.T. Empleo, Des. Económico y Comercio | S.T. Empleo, Des. Económico y Comercio
ES0031607255111002RR0F | CASONA SANTA CATALINA | C/ Teobaldo Power, 4 Tacoronte |  | 169848 | 2.1A | 13.856
ES0031607532175003BE0F | CASA DE ZÁRATE | C/ San Agustín, 15 La Laguna |  | 86686443 | 3.0A | 25 | 25 | 25
S.T. Sostenibilidad | S.T. Sostenibilidad
ES0031601301381001KK0F | ALUMB. COMPLEJO AMBIENTAL TENERIFE | Autopista Sur, Km 46,2, Bajo San Miguel de Tajao - Arico |  | 68253 | 2.0A | 1.039
S.A. Acción Social | S.A. Acción Social
ES0031607269723012EL0F | OFICINA DE VOLUNTARIADO | C/ Juan Rumeu García, 28 Local oficina, S/C de Tenerife |  | 73307594 | 3.0A | 55 | 55 | 55
S.A. Carreteras y Paisaje | S.A. Carreteras y Paisaje
ES0031601142926001WW0F | MIRADOR DE MAZAPÉ | C/ Mazapé, s/n San Juen de La Rambla |  | 80134976 | 3.0A | 32.9 | 32.9 | 32.9
S.A. Movilidad | S.A. Carreteras y Paisaje
ES0031607498248001YK0F | CASETA DE CAMINEROS CRUZ CHICA | TF-235 Ctra. Cruz Chica, 94 La Laguna |  | B1296380 | 2.0A | 2.4
S.T. Carreteras | S.T. Carreteras
ES0031601282285001SR0F | ALUMB. TÚNEL CARRIL BUS TF-1 | Avda. Tres de Mayo, s/n Santa Cruz de Tenerife |  | 95925374 | 3.0A | 17.32 | 17.32 | 17.32
ES0031601288209001AY0F | ALUMB. TF- 1 ENLACE MERCATENERIFE | Autopista TF-1, Enlace Mercatenerife, S/C de Tenerife |  | 73309766 | 3.0A | 47.45 | 47.45 | 47.45
ES0031601258399001NF0F | ALUMB. TF- 1 ENLACE HOYA FRIA | Autopista TF-1, Enlace Hoya Fría S/C de Tenerife |  | 73309765 | 3.0A | 56.9 | 56.9 | 56.9
ES0031601288208001MH0F | ALUMB. TF- 1 ENLACE SANTA MARíA DEL MAR | Autopista TF-1, Enlace Santa María del Mar, S/C de Tenerife |  | 96842038 | 3.0A | 55.6 | 55.6 | 55.6
ES0031601288206001XL0F | ALUMB. TF- 1 ACORÁN | Avda. del Cantábrico, Urb. Costanera – Acorán, El Rosario |  | 96842037 | 3.0A | 56.55 | 56.55 | 56.55
ES0031601258397001VP0F | ALUMB. TF- 1 PASO INFERIOR TABAIBA | Autopista TF-1, Paso Inferior Tabaiba, El Rosario |  | 96842039 | 3.0A | 48.05 | 48.05 | 48.05
ES0031601252656001GS0F | ALUMB. TF-1 ENLACE BCO. HONDO | Autopista TF-1, Puente Barranco Hondo, Candelaria |  | 94011316 | 3.0A | 45.25 | 45.25 | 45.25
ES0031601252658001EZ0F | ALUMB. TF-1 FTE MCDONALD CALETILLAS | Autopista TF-1 Frente McDonald Las Caletillas, Candelaria |  | 77090954 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601252659001CW0F | ALUMB. TF-1 ENLACE PUNTA LARGA | Autopista TF-1, Puente Punta Larga, Candelaria |  | 76720255 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601252677001CQ0F | ALUMB. TF-1 ENLACE CANDELARIA | C/ Batayola, Paso inferior autopista TF-1, Candelaria |  | 86686520 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601252678001HG0F | ALUMB. TF-1 FRENTE CEMENTERIO CANDELARIA | Autopista TF-1 Frente Cementerio Candelaria, Candelaria |  | 76720300 | 3.0A | 31.18 | 31.18 | 31.18
ES0031601252673001FH0F | ALUMB. TF-1 ENLACE ARAFO | Autopista TF-1 Junto Acceso Polígono Arafo, Arafo |  | 86686728 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601099202001TZ0F | TÚNEL GÚÍMAR | Autopista TF-1, km-25,5, Túnel de Güímar, El Tablado - Güímar |  | 83735849 | 3.1A | 90 | 90 | 90
ES0031601252729001GJ0F | ALUMB. TF-1 ENLACE SAN ISIDRO | C/ Suerte del Marqués, Autopista TF-1 Km 56, San Isidro |  | 96987553 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601252725001ZS0F | ALUMB. TF-1 ENLACE LOS CARDONES | Urbanización Los Cardones Autopista TF-1 Km 57 San Isidro - Granadilla |  | 66842 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601211037001FK0F | ALUMB. NUEVA VARIANTE DE GUAZA | Cra. General Enlace Guaza Arona |  | 89215830 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601106519001HR0F | ALUMB. TF-1 TORVISCAS | Autopista TF-1, C/ El Drago Miraverde - Adeje |  | 79443029 | 3.0A | 19.96 | 19.96 | 19.96
ES0031601106517001TW0F | ALUMB. TF-1 ENLACE FAÑABÉ - LA CALETA | Autopista TF-1, C/ Montaña Clara Fañabé - Adeje |  | 79442915 | 3.0A | 19.72 | 19.72 | 19.72
ES0031601106520001SN0F | ALUMB. TF-1 ENLACE DE ADEJE | Autopista TF-1 PK 79+130, C/ Avda. Océanos, El Galeón-Adeje |  | 84571895 | 3.0A | 20.25 | 20.25 | 20.25
ES0031601106527001CC0F | ALUMB. TF-1 ENLACE LOS OLIVOS | Autopista TF-1 PK 80,2 Enlace Los Olivos, Adeje |  | 94707887 | 3.0A | 16.3 | 16.3 | 16.3
ES0031607597212001HN0F | ALUMB. TF-2 SANTA MARÍA DEL MAR | Autopista TF-2 PK 0+300, Enlace TF-1, Santa María del Mar |  | 73307534 | 3.0A | 33 | 33 | 33
ES0031607597143001PN0F | ALUMB. TF-2 ENLACE TACO | Autopista TF-2 PK 1+950, Barranco Grande, S/C de Tenerife |  | 97717095 | 3.0A | 33 | 33 | 33
ES0031607597153001YF0F | ALUMB. TF-2 TÚNEL MUÑECO DE NIEVE | Autopista TF-2 PK 2+900 Túnel Muñeco de Nieve S/C de Tenerife |  | 63031931 | 3.0A | 55 | 55 | 55
ES0031607597141001JJ0F | ALUMB. TF-4 ENLACE POLÍG. COSTA SUR | Carretera TF-4 PK 3+170 Polígono Costa Sur S/C de Tenerife |  | 2504393 | 3.0A | 51 | 51 | 51
ES0031607597203001HM0F | ALUMB. TF-4 LOS LLANOS | Autopista TF-4 PK 0+850 Avda. Penetración S/C de Tenerife |  | 2097212 | 3.0A | 30 | 30 | 30
ES0031601094267001WD0F | VENTILACIÓN TÚNEL AVDA. TRES DE MAYO | Autopista TF-5 PK 0+000 C/ José Hernández Alfonso junto Corte Inglés, S/C Tenerife |  | 50360240 | 3.0A | 120 | 120 | 120
ES0031601094259001EJ0F | ALUMBRADO TÚNEL AVDA. TRES DE MAYO | Autopista TF-5 Avda. Tres de Mayo frente a Corte Inglés S/C de Tenerife |  | 63031938 | 3.0A | 180 | 180 | 180
ES0031601094278001CS0F | VENTILACION TÚNEL AVDA. TRES DE MAYO Benito P. Armas | Avda. Benito Pérez Armas/ Avda. Tres de Mayo, Cuarto Piedra junto rotonda, S/C de Tenerife |  | 94510393 | 3.0A | 60 | 60 | 60
ES0031607280653001JV0F | ALUMBRADO TF-5 LLANO ALEGRE | Autopista TF-5 PK 3+550 Frente Hospital La Candelaria |  | 50056938 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601098628001EW0F | TÚNEL CARRIL BUS - Benito P.Armas | Avda. Tres de Mayo, s/n S/C de Tenerife |  | 33753 | 2.1DHA | 10.39
ES0031601086484001XW0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 BUENOS AIRES | Autopista TF-5 PK 2+000 Enlace Chamberí, S/C de Tenerife |  | 73307533 | 3.0A | 50 | 50 | 50
ES0031601191384001WS0F | ALUMB. PASARELA TF-5 SOMOSIERRA | C/ Juan Ravina Méndez, 18 S/C de Tenerife |  | 20472 | 2.0A | 1.59
ES0031607597138001KA0F | ALUMB. TF-5 BAJO PUENTE ENLACE TACO | Autopista TF-5 PK 4+350 Ctra. del Rosario, S/C de Tenerife |  | 88470133 | 3.0A | 21.2 | 21.2 | 21.2
ES0031601079041001BD0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 TÚNEL DE CHUMBERAS | Autopista TF-5 PK 6+850 Urb. Chumberas, La Laguna |  | 73307535 | 3.0A | 84.4 | 84.4 | 84.4
ES0031601089183001BK0F | VENTILACIÓN TÚNEL LAS CHUMBERAS | Autopista TF-5 PK 6+850 Urb. Chumberas, La Laguna |  | 73307606 | 3.0A | 135 | 135 | 135
ES0031601113911001FP0F | ALUMB. TF-5 SAN BENITO | Autopista TF-5 PK 9+180 C/ Buenaventura Bonnet La Laguna |  | 73307541 | 3.0A | 39.85 | 39.85 | 39.85
ES0031601113907001VX0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 SAN LÁZARO | Autopista TF-5 PK 10+900 Rotonda Aeropuerto La Laguna |  | 85344890 | 3.0A | 51.38 | 51.38 | 51.38
ES0031601103927001ED0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 PORTEZUELO | Autopista TF-5 PK 12+300 La Laguna |  | 2504167 | 3.0A | 33.5 | 33.5 | 33.5
ES0031601103878001FE0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 BUNKER GUAMASA | Autopista TF-5 PK 14+000 Junto puente Guamasa |  | 2504395 | 3.0A | 44.1 | 44.1 | 44.1
ES0031601103881001TD0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 CRUZ CHICA | Autopista TF-5 Ctra. Campo de Golf, Guamasa Junto gasolinera TEXACO |  | 63007048 | 3.0A | 20 | 20 | 20
ES0031601103910001LY0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LOS NARANJEROS-M30 | Autopista TF-5 PK 15+400 Los Naranjeros, Tacoronte |  | 2504396 | 3.0A | 40 | 40 | 40
ES0031601103915001YS0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 TACORONTE | Autopista TF-5 PK 18+200 Ctra. Gral. del Norte, Tacoronte |  | 85192550 | 3.0A | 25 | 25 | 25
ES0031601145229001JN0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 ENLACE LA MATANZA | Autopista TF-5 PK 23+500 La Matanza |  | 80134905 | 2.1DHA | 10.52
ES0031601103918001EW0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LA VICTORIA | Autopista TF-5 PK-26+700 Rotonda La Victoria de Acentejo |  | 53020460 | 3.0A | 16.4 | 16.4 | 16.4
ES0031601103920001VR0F | ALUMB. TF-5 ENLACE SANTA ÚRSULA | Autopista TF-5 Enlace nº 28 junto Bar Cañón, Santa Úrsula |  | 149523 | 2.1DHA | 11
ES0031601103925001GX0F | ALUMB. TF-5 ENLACE DE LA QUINTA | Autopista TF-5 Enlace nº 29 La Quinta – Santa Úrsula |  | 80134626 | 2.0DHA | 7.89
ES0031601126852001XN0F | ALUMB. TF-5 ENLACE LA CUESTA LA VILLA | Autopista TF-5 Enlace nº 30 Cuesta de la Villa – Santa Úrsula |  | 89215846 | 2.0DHA | 7.89
ES0031601033253001QH0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 Acceso Bollullo | Autopista TF-5 PK 32+700 Túnel Bollullo, La Orotava |  | 976247 | 3.0A | 30 | 30 | 30
ES0031601033248001YD0F | ALUMB. TF-5 LA OROTAVA JUNTO CLÍNICA VETERINARIA | Autopista TF-5 PK 34 C/ Perales Junto Clínica Veterinaria, La Orotava |  | 73307537 | 3.0A | 44 | 44 | 44
ES0031601033241001RR0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 ROTONDA SAN JERÓNIMO | Autopista TF-5 PK 35+500 Junto PIRS San Jerónimo – La Orotava |  | 73307544 | 3.0A | 45 | 45 | 45
ES0031601033258001GG0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LA VERA | Autopista TF-5 PK 36+900 La Vera – La Orotava |  | 73307545 | 3.0A | 42 | 42 | 42
ES0031601034037001VV0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LA HIGUERITA | Autopista TF-5 PK 38+000 Camino Finca Higuerita La Zamora – Los Realejos |  | 75451214 | 3.0A | 28 | 28 | 28
ES0031601033268001RE0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LOS REALEJOS | Autopista TF-5 PK 39+400 C/ Los Barros, Los Realejos |  | 53020483 | 3.0A | 30 | 30 | 30
ES0031601061352001KX0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 TÚNEL SAN VICENTE | Autopista TF-5 PK 40+800 Túnel San Vicente, Los Realejos |  | 73307392 | 3.0A | 44.25 | 44.25 | 44.25
ES0031601055712001FR0F | TÚNEL DE SANTO DOMINGO | Autopista TF-5 PK 49+000 Túnel Santo Domingo, La Guancha |  | 953206 | 3.0A | 59.36 | 59.36 | 59.36
ES0031601197251001LZ0F | ALUMB. TÚNEL EL GUINCHO | Ctra. Gral. El Guincho Túnel El Guincho, Garachico |  | 83735987 | 3.1A | 178.5 | 178.5 | 178.5
ES0031601284793001SN0F | AP ACCESO HOSPITAL DEL NORTE ICOD | Ctra. Gral. Buen Paso Acceso Hospital del Norte Icod de los Vinos |  | 106580 | 2.0DHA | 5.2
ES0031601205771001QD0F | ALUMB. ENLACE DE ICOD | Camino Riquel, AP junto viv. 3 Icod de los Vinos |  | 105094 | 2.0DHA | 5.2
ES0031601301244001ED0F | ANILLO INSULAR GLORIETA BUEN PASO | Avda. Prínciples de España Buen Paso, Icod de los Vinos |  | 202766 | 2.0A | 2.425
ES0031601315651001PQ0F | ANILLO INSULAR ENLACE EL TANQUE | Avda. Prínciples de España Ctra. TF-82, El Tanque |  | 205383 | 2.0A | 2.425
ES0031601314610001BL0F | ANILLO INSULAR GLORIETA NORTE | Camino Las Lajas (Cueva del Viento) |  | 205381 | 2.0A | 2.078
ES0031601302815001QV0F | GÁLIBO TÚNEL LA VEGA | Camino La Ladera (Santa Bárbara) |  | 205328 | 2.0A | 3.464
ES0031601301275001JM0F | ALUMB. TÚNEL LA VEGA | Túnel de La Vega La Vega - El Amparo Icod de Los Vinos |  | 9000111433 | 6.1A | P1/P2 300,00 300,00 | P3/P4 300,00 300,00 | P5/P6 300,00 451,00
ES0031601286556001PQ0F | GÁLIBO TÚNEL DEL BICHO | Ctra. Gral. Chío-Guía Chiguergue - Guía de Isora |  | 195506 | 2.0A | 1.039
ES0031601286566001YB0F | TÚNEL DE MENORES | Urb. Jardines, s/n Armeñime-Adeje |  | 238245 | 2.1DHA | 13.856
ES0031601286560001KZ0F | FALSO TÚNEL GUÍA DE ISORA | Nueva Carretera Adeje-Santiago, s/n Adeje |  | 50720378 | 3.1A | 156 | 156 | 156
ES0031601306725001TV0F | TÚNEL DEL BICHO | Nueva Carretera Adeje-Santiago, s/n Santiago del Teide |  | 51036353 | 6.1A | 290/290 | 290/290 | 290/468
ES0031601296129001HW0F | ALUMB. TÚNEL VÍA LITORAL | C/ Vía Litoral, Túnel Vía, C2940, Santa Cruz de Tenerife |  | 18506598 | 3.1A | 200 | 200 | 200
ES0031607595045001DA0F | TF-11 - Dársena Pesquera | Dársena Pesquera TF-11 PK 2 San Andrés, S/C de Tenerife |  | 83735923 | 3.1A | 53.8 | 53.8 | 53.8
ES0031607600270001NR | TF-13 VÍA DE RONA Tramo Túnel | Avda. Los Menceyes La Laguna |  | 2504292 | 3.0A | 80 | 80 | 80
ES0031607600267001LZ | TF-13 VÍA DE RONDA Tramo Verdellada | C/ Las Américas La Verdellada - La Laguna |  | 93694243 | 3.0A | 16 | 16 | 16
ES0031607600270002NW | TF-13 VÍA DE RONDA Mercado Antiguo | Ctra. Vía de Ronda La Laguna |  | 93694198 | 3.0A | 25 | 25 | 25
ES0031607600282001GH | TF-13 VÍA DE RONDA Zona Las Mercedes | Camino Mercedes Las Mercedes, La Laguna |  | 9571 | 2.1DHA | 14
ES0031601101063001ES | A.P. Circunvalación Tejina | Paraje El Lomo, 25 La Laguna |  | 93694203 | 3.0A | 19.398 | 19.398 | 19.398
ES0031607240747001KY0F | A.P. Túnel y Rotonda Padre Anchieta | Avda. Astrofísico, s/n San Cristóbal de La Laguna |  | 28503167 | 3.0A | 28 | 28 | 28
ES0031607240782001WT0F | A.P. Tramo autopista Zona La Hamburguesa | Ctra. Gral. del Norte, s/n San Cristóbal de La Laguna |  | 63311918 | 3.0A | 18.7 | 18.7 | 18.7
ES0031601138661001QF0F | ALUMB. TF-31 AUTOPISTA – ENLACE BOTÁNICO | Autopista TF-5 Autovía TF-31, La Orotava |  | 986380 | 3.0A | 17.32 | 17.32 | 17.32
ES0031601208924001TP0F | CASETA DE CAMINEROS EL ESCOBONAL | TF-1 Enlace El Escobonal – Güímar Frente ET |  | 6423090 | 2.0A | 6.93
ES0031607336480001SZ0F | CASETA DE CAMINEROS SAN ISIDRO | Avda. Santa Cruz, 13 San Isidro - Granadilla |  | 65429 | 2.0A | 5
ES0031607500913001WB0F | PARQUE DE CANDELARIA | Ctra. Gral. TF-28, PK 4 Lomo de Aroba, Candelaria |  | 5679716 | 2.0A | 4.4
ES0031607198540001NF0F | PARQUE DE EL SAUZAL | Ctra. Laguna-Sauzal TF-152, Nº61 El Sauzal |  | 5678665 | 2.0A | 4.4
ES0031601118205001NT0F | PARQUE DE ICOD DE LOS VINOS | C/ Acebuche nº 1 La Mancha, Icod de los Vinos |  | 300704139 | 2.0DHA | 4.6
ES0031601139820001ZZ0F | PARQUE DE LOS REALEJOS | Carretera Gral. La Zamora TF-320 Los Realejos |  | 205731 | 2.0A | 7.89
Es0031601317010001PS0F | PARQUE DE SAN ISIDRO | Ctra. Paralela Autopista TF-1, km 56 Granadilla de Abona |  | 406701 | 2.0A | 5.196
ES0031607516268001JG0F | PARQUES Y TALLERES | C/Cerolo, s/n Detrás gasolinera, frente HUC La Cuesta – La Laguna |  | 73307372 | 3.0A | 35 | 35 | 35
-LEYENDA TARIFA-
TARIFA 2.0A
| TARIFA 2.0 DHA |  |  | Equipos con telemedida
| TARIFA 2.1A |  |  | Equipos sin telemedida
TARIFA 2.1 DHA
TARIFA 3.0A
TARIFA 3.1A
TARIFA 6.1A

## Anexo I-A
CUPS | CENTRO / INSTALACIÓN | Dirección | TM | Nº contador | Tarifa | P1 (kW) | P2 (kW) | P3 (kW)
S.T. Recursos Humanos
ES0031601060284005TL0F | A.E.A. GÜÍMAR – OFICINA | C/ de Canarias 2-C Güímar |  | 63007206 | 3.0A | 18.41 | 18.41 | 18.41
ES0031601189734001TN0F | OFICINAS ICOD | C/ Key Muñoz, 5 Icod de los Vinos |  | 86838378 | 3.0A | 78 | 78 | 78
ES0031601247379001VC0F | APARCAMIENTO PLAZA ESPAÑA | P. España-Aparcamiento S/C de Tenerife |  | 85124920 | 3.0A | 45 | 45 | 45
ES0031607281382002SX0F | I.I.I.C. | C/ Candelaria, 25 S/C de Tenerife |  | 73313364 | 3.0A | 35 | 35 | 35
ES0031607516350001JD0F | PALACIO INSULAR | Plaza de España, s/n 38003 S/C de Tenerife |  | 79400480 | 3.1A | 320 | 320 | 320
ES0031607526209002ZZ0F | EDIF. ALCALDE MANDILLO | C/ Alcalde Mandillo Tejera, 8 38007 S/C de Tenerife |  | 77091802 | 3.1A | 250 | 250 | 250
S.T. de Agricultura y Desarrollo Rural
ES0031607547778001HG0F | FINCA LA QUINTA ROJA – Bomba extracción | Ctra. Gral. San Pedro Las Cruces, nº 3B, Garachico |  | 50056969 | 3.0A | 17.321 | 17.321 | 17.321
ES0031607492362002ZK0F | FINCA LA QUINTA ROJA – Vivienda 3 | Ctra. Gral. San Pedro Las Cruces, nº 2, Garachico |  | 99837738 | 3.0A | 17.321 | 17.321 | 17.321
ES0031607424028001LD0F | MUSEO CASA DEL VINO | C/ San Simón, s/n El Sauzal |  | 97716980 | 3.0A | 33.1 | 33.1 | 33.1
ES0031607319094001CJ0F | LABORATORIO DE VINOS | C/ Teobaldo Power, 11 Güímar |  | 99818050 | 3.0A | 29 | 29 | 29
ES0031607424028002LX0F | CASA DE LA MIEL | C/ San Simón, Finca La Baranda, El Sauzal |  | 75515121 | 3.0A | 24.999 | 24.999 | 24.999
S.A. de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico
ES0031601070638001HJ0F | CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA | Campam. La Esperanza La Esperanza, El Rosario |  | 94011319 | 3.0A | 35 | 35 | 35
ES0031607272967006FR0F | CENTRO DE INF. JUVENIL SAN JOSÉ | C/ Bethencourt Alfonso, 17 Santa Cruz de Tenerife |  | 95347765 | 3.0A | 29.77 | 29.77 | 29.77
S.T. Ganadería y Pesca
ES0031601243147001VC0F | CASA DEL GANADERO | Avda. San Diego, 38 La Laguna |  | 85344897 | 3.0A | 43 | 43 | 43
ES0031601021293001TH0F | CENTRAL LECHERA DE SANTA ÚRSULA | C/ Camino del Mar, s/n Santa Úrsula |  | 83735851 | 3.1A | 250 | 250 | 250
ES0031601283622001RB0F | FINCA DATA DEL CORONADO | Paraje El Poleo, Data del Coronado, La Esperanza |  | 8509003 | 3.1A | 21.903 | 21.903 | 21.903
S.T. Gestión Ambiental
ES0031601129736015YX0F | CENTRO DE TRABAJO EL TROMPO | Av.Molinos 7-CC El Trompo E-C2 Bjo Local 11 San Jerónimo – La Orotava |  | 85523961 | 3.0A | 24.249 | 24.249 | 24.249
ES0031607299703001KZ0F | GRANJA CINEGÉTICA AGUAMANSA | Ctra TF-21 Granja Cinegética de Aguamansa - La Orotava |  | 63311951 | 3.0A | 16.4 | 16.4 | 16.4
ES0031607523954001CW0F | CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA | Carretera La Esperanza Centro Ambiental La Tahonilla - La Laguna |  | 86704084 | 3.0A | 44 | 44 | 44
ES0031601019457001FQ0F | OFICINA PARQUE RURAL DE TENO | C/ Los Pedregales, s/n El Palmar/Parque Rural Teno Buenavista del Norte |  | 28503328 | 3.0A | 17.321 | 17.321 | 17.321
S.T. Gestión Forestal
ES0031607479108002LR0F | CENTRO DE TRABAJO DE BUEN PASO | Carretera Buen Paso, 30, Salón Buen Paso – Icod de los Vinos |  | 986317 | 3.0A | 27.713 | 27.713 | 27.713
ES0031601283749001AM0F | BASE BRIFOR LA GUANCHA | C/ La Caldera, Edificio PLG.13 – PCL27, La Guancha |  | 83040097 | 3.0A | 31.18 | 31.18 | 31.18
S.T. Empleo, Des. Económico y Comercio | S.T. Empleo, Des. Económico y Comercio
ES0031607532175003BE0F | CASA DE ZÁRATE | C/ San Agustín, 15 La Laguna |  | 86686443 | 3.0A | 25 | 25 | 25
S.A. Acción Social | S.A. Acción Social
ES0031607269723012EL0F | OFICINA DE VOLUNTARIADO | C/ Juan Rumeu García, 28 Local oficina, S/C de Tenerife |  | 73307594 | 3.0A | 55 | 55 | 55
S.T. Carreteras | S.T. Carreteras
ES0031601282285001SR0F | ALUMB. TÚNEL CARRIL BUS TF-1 | Avda. Tres de Mayo, s/n Santa Cruz de Tenerife |  | 95925374 | 3.0A | 17.32 | 17.32 | 17.32
ES0031601288209001AY0F | ALUMB. TF- 1 ENLACE MERCATENERIFE | Autopista TF-1, Enlace Mercatenerife, S/C de Tenerife |  | 73309766 | 3.0A | 47.45 | 47.45 | 47.45
ES0031601258399001NF0F | ALUMB. TF- 1 ENLACE HOYA FRIA | Autopista TF-1, Enlace Hoya Fría S/C de Tenerife |  | 73309765 | 3.0A | 56.9 | 56.9 | 56.9
ES0031601288208001MH0F | ALUMB. TF- 1 ENLACE SANTA MARíA DEL MAR | Autopista TF-1, Enlace Santa María del Mar, S/C de Tenerife |  | 96842038 | 3.0A | 55.6 | 55.6 | 55.6
ES0031601288206001XL0F | ALUMB. TF- 1 ACORÁN | Avda. del Cantábrico, Urb. Costanera – Acorán, El Rosario |  | 96842037 | 3.0A | 56.55 | 56.55 | 56.55
ES0031601258397001VP0F | ALUMB. TF- 1 PASO INFERIOR TABAIBA | Autopista TF-1, Paso Inferior Tabaiba, El Rosario |  | 96842039 | 3.0A | 48.05 | 48.05 | 48.05
ES0031601252656001GS0F | ALUMB. TF-1 ENLACE BCO. HONDO | Autopista TF-1, Puente Barranco Hondo, Candelaria |  | 94011316 | 3.0A | 45.25 | 45.25 | 45.25
ES0031601252659001CW0F | ALUMB. TF-1 ENLACE PUNTA LARGA | Autopista TF-1, Puente Punta Larga, Candelaria |  | 76720255 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601252677001CQ0F | ALUMB. TF-1 ENLACE CANDELARIA | C/ Batayola, Paso inferior autopista TF-1, Candelaria |  | 86686520 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601252678001HG0F | ALUMB. TF-1 FRENTE CEMENTERIO CANDELARIA | Autopista TF-1 Frente Cementerio Candelaria, Candelaria |  | 76720300 | 3.0A | 31.18 | 31.18 | 31.18
ES0031601252673001FH0F | ALUMB. TF-1 ENLACE ARAFO | Autopista TF-1 Junto Acceso Polígono Arafo, Arafo |  | 86686728 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601099202001TZ0F | TÚNEL GÚÍMAR | Autopista TF-1, km-25,5, Túnel de Güímar, El Tablado - Güímar |  | 83735849 | 3.1A | 90 | 90 | 90
ES0031601106519001HR0F | ALUMB. TF-1 TORVISCAS | Autopista TF-1, C/ El Drago Miraverde - Adeje |  | 79443029 | 3.0A | 19.96 | 19.96 | 19.96
ES0031601106517001TW0F | ALUMB. TF-1 ENLACE FAÑABÉ - LA CALETA | Autopista TF-1, C/ Montaña Clara Fañabé - Adeje |  | 79442915 | 3.0A | 19.72 | 19.72 | 19.72
ES0031601106520001SN0F | ALUMB. TF-1 ENLACE DE ADEJE | Autopista TF-1 PK 79+130, C/ Avda. Océanos, El Galeón-Adeje |  | 84571895 | 3.0A | 20.25 | 20.25 | 20.25
ES0031601106527001CC0F | ALUMB. TF-1 ENLACE LOS OLIVOS | Autopista TF-1 PK 80,2 Enlace Los Olivos, Adeje |  | 94707887 | 3.0A | 16.3 | 16.3 | 16.3
ES0031607597212001HN0F | ALUMB. TF-2 SANTA MARÍA DEL MAR | Autopista TF-2 PK 0+300, Enlace TF-1, Santa María del Mar |  | 73307534 | 3.0A | 33 | 33 | 33
ES0031607597143001PN0F | ALUMB. TF-2 ENLACE TACO | Autopista TF-2 PK 1+950, Barranco Grande, S/C de Tenerife |  | 97717095 | 3.0A | 33 | 33 | 33
ES0031607597153001YF0F | ALUMB. TF-2 TÚNEL MUÑECO DE NIEVE | Autopista TF-2 PK 2+900 Túnel Muñeco de Nieve S/C de Tenerife |  | 63031931 | 3.0A | 55 | 55 | 55
ES0031607597141001JJ0F | ALUMB. TF-4 ENLACE POLÍG. COSTA SUR | Carretera TF-4 PK 3+170 Polígono Costa Sur S/C de Tenerife |  | 2504393 | 3.0A | 51 | 51 | 51
ES0031607597203001HM0F | ALUMB. TF-4 LOS LLANOS | Autopista TF-4 PK 0+850 Avda. Penetración S/C de Tenerife |  | 2097212 | 3.0A | 30 | 30 | 30
ES0031601094267001WD0F | VENTILACIÓN TÚNEL AVDA. TRES DE MAYO | Autopista TF-5 PK 0+000 C/ José Hernández Alfonso junto Corte Inglés, S/C Tenerife |  | 50360240 | 3.0A | 120 | 120 | 120
ES0031601094259001EJ0F | ALUMBRADO TÚNEL AVDA. TRES DE MAYO | Autopista TF-5 Avda. Tres de Mayo frente a Corte Inglés S/C de Tenerife |  | 63031938 | 3.0A | 180 | 180 | 180
ES0031601094278001CS0F | VENTILACION TÚNEL AVDA. TRES DE MAYO Benito P. Armas | Avda. Benito Pérez Armas/ Avda. Tres de Mayo, Cuarto Piedra junto rotonda, S/C de Tenerife |  | 94510393 | 3.0A | 60 | 60 | 60
ES0031601086484001XW0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 BUENOS AIRES | Autopista TF-5 PK 2+000 Enlace Chamberí, S/C de Tenerife |  | 73307533 | 3.0A | 50 | 50 | 50
ES0031607597138001KA0F | ALUMB. TF-5 BAJO PUENTE ENLACE TACO | Autopista TF-5 PK 4+350 Ctra. del Rosario, S/C de Tenerife |  | 88470133 | 3.0A | 21.2 | 21.2 | 21.2
ES0031601079041001BD0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 TÚNEL DE CHUMBERAS | Autopista TF-5 PK 6+850 Urb. Chumberas, La Laguna |  | 73307535 | 3.0A | 84.4 | 84.4 | 84.4
ES0031601089183001BK0F | VENTILACIÓN TÚNEL LAS CHUMBERAS | Autopista TF-5 PK 6+850 Urb. Chumberas, La Laguna |  | 73307606 | 3.0A | 135 | 135 | 135
ES0031601113911001FP0F | ALUMB. TF-5 SAN BENITO | Autopista TF-5 PK 9+180 C/ Buenaventura Bonnet La Laguna |  | 73307541 | 3.0A | 39.85 | 39.85 | 39.85
ES0031601113907001VX0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 SAN LÁZARO | Autopista TF-5 PK 10+900 Rotonda Aeropuerto La Laguna |  | 85344890 | 3.0A | 51.38 | 51.38 | 51.38
ES0031601103927001ED0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 PORTEZUELO | Autopista TF-5 PK 12+300 La Laguna |  | 2504167 | 3.0A | 33.5 | 33.5 | 33.5
ES0031601103878001FE0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 BUNKER GUAMASA | Autopista TF-5 PK 14+000 Junto puente Guamasa |  | 2504395 | 3.0A | 44.1 | 44.1 | 44.1
ES0031601103881001TD0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 CRUZ CHICA | Autopista TF-5 Ctra. Campo de Golf, Guamasa Junto gasolinera TEXACO |  | 63007048 | 3.0A | 20 | 20 | 20
ES0031601103910001LY0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LOS NARANJEROS-M30 | Autopista TF-5 PK 15+400 Los Naranjeros, Tacoronte |  | 2504396 | 3.0A | 40 | 40 | 40
ES0031601103915001YS0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 TACORONTE | Autopista TF-5 PK 18+200 Ctra. Gral. del Norte, Tacoronte |  | 85192550 | 3.0A | 25 | 25 | 25
ES0031601103918001EW0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LA VICTORIA | Autopista TF-5 PK-26+700 Rotonda La Victoria de Acentejo |  | 53020460 | 3.0A | 16.4 | 16.4 | 16.4
ES0031601033253001QH0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 Acceso Bollullo | Autopista TF-5 PK 32+700 Túnel Bollullo, La Orotava |  | 976247 | 3.0A | 30 | 30 | 30
ES0031601033248001YD0F | ALUMB. TF-5 LA OROTAVA JUNTO CLÍNICA VETERINARIA | Autopista TF-5 PK 34 C/ Perales Junto Clínica Veterinaria, La Orotava |  | 73307537 | 3.0A | 44 | 44 | 44
ES0031601033241001RR0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 ROTONDA SAN JERÓNIMO | Autopista TF-5 PK 35+500 Junto PIRS San Jerónimo – La Orotava |  | 73307544 | 3.0A | 45 | 45 | 45
ES0031601033258001GG0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LA VERA | Autopista TF-5 PK 36+900 La Vera – La Orotava |  | 73307545 | 3.0A | 42 | 42 | 42
ES0031601034037001VV0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LA HIGUERITA | Autopista TF-5 PK 38+000 Camino Finca Higuerita La Zamora – Los Realejos |  | 75451214 | 3.0A | 28 | 28 | 28
ES0031601033268001RE0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 LOS REALEJOS | Autopista TF-5 PK 39+400 C/ Los Barros, Los Realejos |  | 53020483 | 3.0A | 30 | 30 | 30
ES0031601061352001KX0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 TÚNEL SAN VICENTE | Autopista TF-5 PK 40+800 Túnel San Vicente, Los Realejos |  | 73307392 | 3.0A | 44.25 | 44.25 | 44.25
ES0031601055712001FR0F | TÚNEL DE SANTO DOMINGO | Autopista TF-5 PK 49+000 Túnel Santo Domingo, La Guancha |  | 953206 | 3.0A | 59.36 | 59.36 | 59.36
ES0031601197251001LZ0F | ALUMB. TÚNEL EL GUINCHO | Ctra. Gral. El Guincho Túnel El Guincho, Garachico |  | 83735987 | 3.1A | 178.5 | 178.5 | 178.5
ES0031601301275001JM0F | ALUMB. TÚNEL LA VEGA | Túnel de La Vega La Vega - El Amparo Icod de Los Vinos |  |  | 6.1A | P1/P2 300,00 300,00 | P3/P4 300,00 300,00 | P5/P6 300,00 451,00
ES0031601286560001KZ0F | FALSO TÚNEL GUÍA DE ISORA | Nueva Carretera Adeje-Santiago, s/n Adeje |  | 50720378 | 3.1A | 156 | 156 | 156
ES0031601306725001TV0F | TÚNEL DEL BICHO | Nueva Carretera Adeje-Santiago, s/n Santiago del Teide |  | 51036353 | 6.1A | 290/290 | 290/290 | 290/468
ES0031601296129001HW0F | ALUMB. TÚNEL VÍA LITORAL | C/ Vía Litoral, Túnel Vía, C2940, Santa Cruz de Tenerife |  | 18506598 | 3.1A | 200 | 200 | 200
ES0031607595045001DA0F | TF-11 - Dársena Pesquera | Dársena Pesquera TF-11 PK 2 San Andrés, S/C de Tenerife |  | 83735923 | 3.1A | 53.8 | 53.8 | 53.8
ES0031607600270001NR | TF-13 VÍA DE RONDA Tramo Túnel | Avda. Los Menceyes La Laguna |  | 2504292 | 3.0A | 80 | 80 | 80
ES0031607600267001LZ | TF-13 VÍA DE RONDA Tramo Verdellada | C/ Las Américas La Verdellada - La Laguna |  | 93694243 | 3.0A | 16 | 16 | 16
ES0031607600270002NW | TF-13 VÍA DE RONDA Mercado Antiguo | Ctra. Vía de Ronda La Laguna |  | 93694198 | 3.0A | 25 | 25 | 25
ES0031601101063001ES | A.P. Circunvalación Tejina | Paraje El Lomo, 25 La Laguna |  | 93694203 | 3.0A | 19.398 | 19.398 | 19.398
ES0031607240747001KY0F | A.P. Túnel y Rotonda Padre Anchieta | Avda. Astrofísico, s/n San Cristóbal de La Laguna |  | 28503167 | 3.0A | 28 | 28 | 28
ES0031607240782001WT0F | A.P. Tramo autopista Zona La Hamburguesa | Ctra. Gral. del Norte, s/n San Cristóbal de La Laguna |  | 63311918 | 3.0A | 18.7 | 18.7 | 18.7
ES0031601138661001QF0F | ALUMB. TF-31 AUTOPISTA – ENLACE BOTÁNICO | Autopista TF-5 Autovía TF-31, La Orotava |  | 986380 | 3.0A | 17.32 | 17.32 | 17.32
ES0031607516268001JG0F | PARQUES Y TALLERES | C/Cerolo, s/n Detrás gasolinera, frente HUC La Cuesta – La Laguna |  | 73307372 | 3.0A | 35 | 35 | 35
-LEYENDA TARIFA-
TARIFA 2.0A
TARIFA 2.0 DHA
TARIFA 2.1A
TARIFA 2.1 DHA
TARIFA 3.0A
TARIFA 3.1A
TARIFA 6.1A

## Anexo I-B
CUPS | CENTRO / INSTALACIÓN | Dirección | TM | Nº contador | Tarifa | P1 (kW) | P2 (kW) | P3 (kW)
S.T. Recursos Humanos
ES0031607425141001HQ0F | A.E.A. TEJINA | C/ Palermo, 2 Tejina-La Laguna |  | B2057036 | 2.0A | 5
ES0031607311513002RK0F | A.E.A. FASNIA | Ctra. Fasnia-Los Roques 19 Fasnia |  | 2287979 | 2.0A | 2.6
ES0031601023415001PS0F | A.E.A. GUÍA DE ISORA | Avda. Constitución, s/n Guía de Isora |  | 99502852 | 2.1A | 13.856
ES0031607210360003JX0F | A.E.A. BUENAVISTA DEL NORTE 1 | C/ El Horno, 1 Buenavista del Norte |  | 302740635 | 2.0A | 3.3
ES0031607210360002JD0F | A.E.A. BUENAVISTA DEL NORTE 2 | C/ El Horno, 1 1-B Buenavista del Norte |  | 302740225 | 2.0A | 3.3
ES0031607210360001JP0F | A.E.A. BUENAVISTA DEL NORTE 3 | C/ El Horno, 1 1-A Buenavista del Norte |  | 302736025 | 2.0A | 3.3
ES0031607434328003NJ0F | A.E.A. TACORONTE | Ctra. Tacoronte a Tejina, 15 Tacoronte |  | 304433780 | 2.0A | 8.8
ES0031601060284001TS0F | A.E.A GÜÍMAR – ZONAS COMUNES | C/ de Canarias 2-C Güiímar |  | 6215909 | 2.0A | 3.52
ES0031607254775001CF0F | CENTRO DE BIODIVERSIDAD TACORONTE | Ctra. Tacoronte a Tejina, 20 Tacoronte |  | 20480 | 2.1A | 12.18
ES0031607305304001LP0F | A.E.A. LA OROTAVA | Plaza de la Constitución, 4 La Orotava |  | 76391238 | 2.1A | 13.7
ES0031601199529001WW0F | A.E.A. LA LAGUNA | Plaza el Adelantado, 11 Hotel Nivaria, La Laguna |  | 50531192 | 2.1A | 13.856
ES0031601060284003TV0F | A.E.A. GÜÍMAR – ASCENSOR | C/ de Canarias 2-C Güímar |  | 5700671 | 2.1A | 13.15
ES0031607584175004GJ0F | A.E.A. VALLE SAN LORENZO | Carretera General TF-122 Valle San Lorenzo |  | 94707780 | 3.0A | 15.78 | 15.78 | 15.78
S.T. de Agricultura y Desarrollo Rural
ES0031601090326001GJ0F | FINCA LA MOSCA | Camino La Barranquera Valle Guerra, La Laguna |  | 80539686 | 2.0A | 7.89
ES0031607594452001DN0F | FINCA BOQUÍN – CARPINTERÍA | Callejón Boquín, 7 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 106944 | 2.0A | 4
ES0031607487700001HM0F | FINCA BOQUÍN – CENTRO DE VISITAS | C/ San Antonio, 16 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 300142263 | 2.0A | 5.5
ES0031607594453001FT0F | FINCA BOQUÍN – CASA VIGILANTE | Callejón Boquín, 2 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 6443492 | 2.0A | 6.1
ES0031607215882001AF0F | FINCA BOQUÍN – ALMACÉN | C/ San Antonio, 16 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 300142297 | 2.0A | 1.2
ES0031607215879001XC0F | FINCA BOQUÍN – CASA 1 | C/ San Antonio, 16 El Boquín, Icod de los Vinos |  | 300142298 | 2.0A | 1.2
ES0031607500152001NN0F | FINCA LAS HACIENDAS | Camino Las Haciendas, 2 Araya, Candelaria |  | 75991576 | 2.0A | 1.2
ES0031607492362001ZC0F | FINCA LA QUINTA ROJA – Vivienda 1 | Ctra. Gral. San Pedro Las Cruces, Nº 2, Garachico |  | 13815659 | 2.0A | 5.75
ES0401661050444004NT0F | CCBAT JARDÍN BOTÁNICO | C/ Retama, 2, planta 2, Puerto de la Cruz |  |  | 2.0A | 10.392
S.A. de Hacienda y Patrimonio
ES0031607604841001PG0F | NAVE DE GÜÍMAR | Políg. Industrial de Güímar Nave 5, Manzana VIII, Candelaria |  | 97009673 | 2.0A | 2.6
S.T. de Patrimonio y Mantenimiento
ES0031607485961001XN0F | TALLER LA CUESTA | C/ Arguijón, 14, Barrio La Candelaria, La Cuesta–La Laguna |  | 1932108 | 2.0A | 8
S.A. de Educación
ES0031607293527011WF0F | CENTRO SOCIAL DE LOS REALEJOS | C/ Hierro, 1, Vivienda 5 Los Realejos |  | B451847 | 2.0A | 1.2
ES0031607304993001KZ0F | CENTRO SOCIAL DE LA OROTAVA | Av. Sor Soledad Cobián, 20 La Orotava |  | 301285824 | 2.1A | 14.49
S.T. Ganadería y Pesca
ES0031607314474002XR0F | FINCA EL HELECHO – Aula natural | Finca El Helecho Lugar El Bueno, Arico |  | 88496776 | 3.0A | 18 | 18 | 18
S.T. Gestión Ambiental
ES0031601094545001ZP0F | PARQUE RURAL ANAGA CRUZ CARMEN | Cruz del Carmen-Parque Rural CC.Visitante Las Mercedes – La Laguna |  | 104772 | 2.0A | 5.26
ES0031601094545002ZD0F | LOCAL BOMBEROS CRUZ DEL CARMEN | Cruz del Carmen-Parque Rural Local Bomberos Las Mercedes – La Laguna |  | 301767079 | 2.0A | 4.4
ES0031607514638001YZ0F | DEPÓSITO EL BAILADERO P. RURAL ANAGA | Carretera El Bailadero - Chamorga TF-123 Albergue, Taganana |  | 301077206 | 2.0A | 3.3
ES0031601279445001TH0F | ESTACIÓN METEREOLÓGICA EL PALMAR | Estación Metereológica Teno Alto – El Bailadero Buenavista del Norte |  | 304582087 | 2.0A | 3.45
ES0031601094545004ZB0F | OFICINA AGENTES PARQUE RURAL DE ANAGA | Camino de Las Mercedes a Cruz del Carmen, La Laguna |  | 202835 | 2.0A | 6.928
ES0031601191215003ZK0F | ALMACÉN COMPLEJO LOS PEDREGALES | Complejo Agroalimentario Los Pedregales, El Palmar, Buenavista del Norte |  | 302484323 | 2.0A | 5.75
S.T. Gestión Forestal
ES0031607498967003XC0F | ALMACÉN DE CHÍO | Paseo Libertad 47 Almacén Chio, Guía de Isora |  | 11313668 | 2.0A | 2.76
ES0031601010123001QZ0F | CENTRO DE INCENDIOS DE ERJOS | Carretera General 1-A, Garaje – Depósito Erjos – El Tanque |  | 300590894 | 2.0A | 2.64
ES0031607290838001CL0F | CASA FORESTAL DE ICOD EL ALTO | Carretera La Corona 32 Icod el Alto, Los Realejos |  | 302120990 | 2.0A | 4.4
ES0031607250986001FG0F | CASA FORESTAL DE AGUA GARCÍA | C/ Madre del Agua, 2 Casa Forestal, Agua García |  | 301564495 | 2.0A | 3
ES0031607610276001XN0F | CASA FORESTAL DE VILAFLOR | Carretera General Vilaflor Casa Forestal, Vilaflor |  | 100199950 | 2.0A | 3
ES0031607493169002AC0F | INMUEBLE LA GUANCHA | C/ Pino, 23 La Guancha |  | 302299547 | 2.0A | 4.4
ES0031607322660001KR0F | OFIC. ATENCIÓN PÚBLICO LA ESPERANZA | C/ La Sardinera 11, Oficina Local La Esperanza – El Rosario |  | 41929329 | 2.0A | 3
ES0031607299060001XW0F | PISCIFACTORÍA DE AGUAMANSA | Carretera General TF-21 Piscifactoría Aguamansa – La Orotava |  | 106940 | 2.0A | 3
ES0031607500750001EN0F | TORRE DE INCENDIOS DE BOLICO | Carretera General TF-82 Bolico - Est. Emis. Rad. Valle de Arriba-Santiago del Teide |  | 10156822 | 2.0A | 7.9
ES0031607430968001KN0F | CASA FORESTAL DE LA ESPERANZA 2 | Ctra. General C-824, 120 Km 8,2 Viv.2, La Esperanza – El Rosario |  | 6074565 | 2.0A | 4.4
ES0031607543446002VD0F | CENTRO DE TRABAJO BCO. LAS LAJAS | C/ Camino la Cuesta 55-A Viv. Barranco de las Lajas, Tacoronte |  | 6074196 | 2.0A | 3.3
ES0031607493169001AL0F | CASA FORESTAL DE LA GUANCHA | C/ Pino, 23 La Guancha |  | 302299329 | 2.0A | 3.3
ES0031607491561001XH0F | CASA FORESTAL DE LA MONTAÑETA | Ctra. Vega a La Montañeta, 2 La Montañeta - Garachico |  | 1502667 | 2.0A | 4.4
ES0031607491562001PY0F | CENTRO DE TRABAJO DE LA MONTAÑETA | Ctra. la Vega a la Montañeta, 2-A Depósito la Montañeta, Garachico |  | 20100874 | 2.1A | 13.1
ES0031601321293001HR0F | EDIFICIO DE BRIGADAS FORESTALES LA TAHONILLA | Camino San Francisco de Paula, Ctra. Gral. de La Esperanza, La Laguna |  |  | 2.1A | 14.206
S.A. de Turismo
ES0031601247380001SP0F | OF. INF. Y TURISMO PLAZA DE ESPAÑA | Plaza de España-Pabellón 1 Ofc. Turismo, S/C de Tenerife |  | 301057733 | 2.1A | 10.35
S.T. Empleo, Des. Económico y Comercio | S.T. Empleo, Des. Económico y Comercio
ES0031607255111002RR0F | CASONA SANTA CATALINA | C/ Teobaldo Power, 4 Tacoronte |  | 169848 | 2.1A | 13.856
S.T. Sostenibilidad | S.T. Sostenibilidad
ES0031601301381001KK0F | ALUMB. COMPLEJO AMBIENTAL TENERIFE | Autopista Sur, Km 46,2, Bajo San Miguel de Tajao - Arico |  | 68253 | 2.0A | 1.039
S.A. Carreteras y Paisaje | S.A. Carreteras y Paisaje
ES0031601142926001WW0F | MIRADOR DE MAZAPÉ | C/ Mazapé, s/n San Juen de La Rambla |  | 80134976 | 3.0A | 32.9 | 32.9 | 32.9
S.A. Movilidad | S.T. Sostenibilidad
ES0031607498248001YK0F | CASETA DE CAMINEROS CRUZ CHICA | TF-235 Ctra. Cruz Chica, 94 La Laguna |  | B1296380 | 2.0A | 2.4
S.T. Carreteras | S.T. Carreteras
ES0031601252658001EZ0F | ALUMB. TF-1 ENLACE LAS CALETILLAS | Autopista TF-1 Frente McDonald Las Caletillas, Candelaria |  | 77090954 | 3.0A | 34.64 | 34.64 | 34.64
ES0031601252729001GJ0F | ALUMB. TF-1 ENLACE SAN ISIDRO | C/ Suerte del Marqués, Autopista TF-1 Km 56, San Isidro |  | 96987553 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601252725001ZS0F | ALUMB. TF-1 ENLACE LOS CARDONES | Urbanización Los Cardones Autopista TF-1 Km 57 San Isidro - Granadilla |  | 66842 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601211037001FK0F | ALUMB. NUEVA VARIANTE DE GUAZA | Cra. General Enlace Guaza Arona |  | 89215830 | 2.1DHA | 13.86
ES0031607280653001JV0F | ALUMBRADO TF-5 LLANO ALEGRE | Autopista TF-5 PK 3+550 Frente Hospital La Candelaria |  | 50056938 | 2.1DHA | 13.86
ES0031601098628001EW0F | TÚNEL CARRIL BUS - Benito P.Armas | Avda. Tres de Mayo, s/n S/C de Tenerife |  | 33753 | 2.1DHA | 10.39
ES0031601191384001WS0F | ALUMB. PASARELA TF-5 SOMOSIERRA | C/ Juan Ravina Méndez, 18 S/C de Tenerife |  | 83315443 | 2.0A | 1.59
ES0031601145229001JN0F | ALUMB. AUTOPISTA TF-5 ENLACE LA MATANZA | Autopista TF-5 PK 23+500 La Matanza |  | 80134905 | 2.1DHA | 10.52
ES0031601103920001VR0F | ALUMB. TF-5 ENLACE SANTA ÚRSULA | Autopista TF-5 Enlace nº 28 junto Bar Cañón, Santa Úrsula |  | 149523 | 2.1DHA | 11
ES0031601103925001GX0F | ALUMB. TF-5 ENLACE DE LA QUINTA | Autopista TF-5 Enlace nº 29 La Quinta – Santa Úrsula |  | 80134626 | 2.0DHA | 7.89
ES0031601126852001XN0F | ALUMB. TF-5 ENLACE LA CUESTA LA VILLA | Autopista TF-5 Enlace nº 30 Cuesta de la Villa – Santa Úrsula |  | 89215846 | 2.0DHA | 7.89
ES0031601284793001SN0F | AP ACCESO HOSPITAL DEL NORTE ICOD | Ctra. Gral. Buen Paso Acceso Hospital del Norte Icod de los Vinos |  | 106580 | 2.0DHA | 5.2
ES0031601205771001QD0F | ALUMB. ENLACE DE ICOD | Camino Riquel, AP junto viv. 3 Icod de los Vinos |  | 105094 | 2.0DHA | 5.2
ES0031601301244001ED0F | ANILLO INSULAR GLORIETA BUEN PASO | Avda. Prínciples de España Buen Paso, Icod de los Vinos |  | 202766 | 2.0A | 2.425
ES0031601315651001PQ0F | ANILLO INSULAR ENLACE EL TANQUE | Avda. Prínciples de España Ctra. TF-82, El Tanque |  | 205383 | 2.0A | 2.425
ES0031601314610001BL0F | ANILLO INSULAR GLORIETA NORTE | Camino Las Lajas (Cueva del Viento) |  | 205381 | 2.0A | 2.078
ES0031601302815001QV0F | GÁLIBO TÚNEL LA VEGA | Camino La Ladera (Santa Bárbara) |  | 205328 | 2.0A | 3.464
ES0031601286556001PQ0F | GÁLIBO TÚNEL DEL BICHO | Ctra. Gral. Chío-Guía Chiguergue - Guía de Isora |  | 195506 | 2.0A | 1.039
ES0031601286566001YB0F | TÚNEL DE MENORES | Urb. Jardines, s/n Armeñime-Adeje |  | 238245 | 2.1DHA | 13.856
ES0031607600282001GH | TF-13 VÍA DE RONDA Zona Las Mercedes | Camino Mercedes Las Mercedes, La Laguna |  | 9571 | 2.1DHA | 14
ES0031601208924001TP0F | CASETA DE CAMINEROS EL ESCOBONAL | TF-1 Enlace El Escobonal – Güímar Frente ET |  | 6423090 | 2.0A | 6.93
ES0031607336480001SZ0F | CASETA DE CAMINEROS SAN ISIDRO | Avda. Santa Cruz, 13 San Isidro - Granadilla |  | 65429 | 2.0A | 5
ES0031607500913001WB0F | PARQUE DE CANDELARIA | Ctra. Gral. TF-28, PK 4 Lomo de Aroba, Candelaria |  | 5679716 | 2.0A | 4.4
ES0031607198540001NF0F | PARQUE DE EL SAUZAL | Ctra. Laguna-Sauzal TF-152, Nº61 El Sauzal |  | 5678665 | 2.0A | 4.4
ES0031601118205001NT0F | PARQUE DE ICOD DE LOS VINOS | C/ Acebuche nº 1 La Mancha, Icod de los Vinos |  | 300704139 | 2.0DHA | 4.6
ES0031601139820001ZZ0F | PARQUE DE LOS REALEJOS | Carretera Gral. La Zamora TF-320 Los Realejos |  | 205731 | 2.0A | 7.89
Es0031601317010001PS0F | PARQUE DE SAN ISIDRO | Ctra. Paralela Autopista TF-1, km 56 Granadilla de Abona |  | 406701 | 2.0A | 5.196
-LEYENDA TARIFA-
TARIFA 2.0A
TARIFA 2.0 DHA
TARIFA 2.1A
TARIFA 2.1 DHA
TARIFA 3.0A
TARIFA 3.1A
TARIFA 6.1A